| Внутренний Ø изоляции, мм | Обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера | Изолируемый материал |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляции 4 мм | Сталь | Медь | Пластик |
|  | Цвет синий | Цвет красный | Дюймы | Ду, мм | Наруж. Ø, мм | Наруж. Ø, мм | Наруж. Ø, мм |
| 15 | Супер Протект С 15/4-10 | Супер Протект K 15/4-10 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 18 | Супер Протект С 18/4-10 | Супер Протект K 15/18-10 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 22 | Супер Протект С 22/4-10 | Супер Протект K 22/4-10 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 28 | Супер Протект С 28/4-10 | Супер Протект K 28/4-10 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |
| 35 | Супер Протект С 35/4-10 | Супер Протект K 35/4-10 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |